BLOQUE I:

Teoría y ciencia de materiales

PROPIEDADES, ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

NIVELES DE OBSERVACIÓN

- Nanoscópico (nivel atómico) y picoscópico (nivel molecular)

- Microscópico (micra)

- Macroscópico (milímetros)

- Megascópico (centímetros, observación in situ)

- Gigascópico (comportamiento conjunto)

- Metascópico (organización de trabajo)

ESTRUCTURA DE LA MATERIA

- Molécula: parte más pequeña de la materia que puede deternerse sin que desaparezcan sus características químicas.

- Átomo: fracción elemental de una molécula, se concentra en un pequeño núcleo alrededor del cual giran los electrones negativos.

AGRUPACIONES DE ÁTOMOS

- Intra: fuerzas que mantienen a los elementos atómicos unidos entre sí.

- Inter: fuerzas que mantienen unidas a las moléculas unidas entre sí.

ENLACES ATÓMICOS Y MOLECULARES

- Enlaces fuertes (interatómicos): iónico, metálico y covalente.

- Enlaces débiles (intramoleculares): puentes de hidrógeno, interacciones dipolares y fuerzas de Van der Waals.

ENLACES FUERTES

- Iónico: un elemento metálico cede electrones a otro no metálico.

- Metálico: cada átomo se desprende de sus electrones negativos formando una nube electrónica. Elementos metálicos.

- Covalente: los elementos comparten electrones hasta completar sus orbitales. Elementos no metálicos.

NANOESTRUCTURAS

Cristalina: forma de organización básica de la materia sólida. Los átomos se ordenan en las 3 direcciones del espacio.

- Cristal iónico: carga neutra (la carga de los aniones se compensa con la de los cationes)

- Cristal metálico: poco electronegativos. Nube común.

- Cristal covalente: se enlazan gracias a que comparten electrones negativos, carácter direccional.

DEFECTOS CRISTALINOS

- Puntuales: variación en la composición química (puede aumentar la resistencia).

- Lineales: de formación plástica.

ESTRUCTURAS CRISTALINAS

- Monocristalina: ordenación del cristal hasta los límites físicos del cuerpo material.

- Policristalina: agrupación de múltiples cristales en cualquier dirección (mármol, granito…)

ESTRUCTURAS AMORFAS

Los grupos moleculares se colocan en cualquier dirección.

MICROESTRUCTURA

Según su composición química:

- Minerales: piedras y cerámicas, frágiles, duros, incombustibles, sensibles a la acción del H₂O.

- Metales: dúctiles, opacos, brillantes, posibilidad de oxidación y corrosión, gran conductividad eléctrica, incombustibles pero de baja resistencia al fuego por su alta conductividad térmica.

- Polímeros: baja densidad, alta ductilidad y flexibilidad, fácil degradación ambiental y combustión y buena resistencia al H₂O.

Composición mecánica:

- Comportamiento elástico: vuelve a la posición de equilibrio tras cesar la fuerza de deformación.

- Resistencia

- Maleabilidad y ductilidad: deformación sin rotura.

- Fragilidad: imposibilidd de rehacerse una vez roto.

MICROESTRUCTURAS COMPLEJAS

Fase: combinación o mezcla de sustancias simples.

Estructuras complejas:

- Sistemas

- Compuestos: unidos mejoran sus cualidades que estando separados. Indisolubles y compatibles.

- Aleaciones: determinada proporción de los elementos de un sistema.

MACROESTRUCTURA

- Masa: constante teórica de cada cuerpo material (g)

- Peso: fuerza experimental que depende de la gravedad (N)   1kg = 9´8N

- Forma (longitud, superficie y volumen)

    - Oquedades: agujeros (el H₂O es capaz de escurrir) y poros (el agua queda retenida)

MASA, PESO Y VOLUMEN

- Masa: cantidad de materia de un cuerpo.

- Peso natural: equilibrio con el ambiente.

- Peso seco: sin agua en los poros.

- Peso saturado: poros llenos de agua y superficie seca.

- Peso sumergido: saturado pero pesado dentro del agua.

- Volumen: Cantidad de espacio ocupado por la masa de un cuerpo.

- Volumen neto: parte sólida descontando los poros.

- Volumen aparente: suma el volumen sólido y el volumen de los poros.

- Volumen impermeable (al agua)

- Volumen bruto

DENSIDADES Y POROSIDADES

Masa específica o densidad =>  mv

- Densidad neta

- Densidad bruta (pieza o elemento constructivo completo)

Porosidad: representa las proporciones de lleno-vacio del material.

- Porosidad abierta (accesible, comunicada u ocupable)

- Porosidad cerrada

- Porosidad total

- Porosidad relativa

BALANZA HIDROESTÁTICA

Permite pesar un cuerpo sumergido dentro de un líquido.

VOLUMENÓMETRO

También llamado densímetro, mide el volumen neto o sólido.

PICNÓMETRO

Con ello se consigue el volumen sólido.

CALOR Y TEMPERATURA

La temperatura: medida convencional del calor.

- Temperatura seca

- Temperatura húmeda (humedad relativa del aire)

- Temperatura superficial

- Temperatura de rocío

ABSORCIÓN DE CALOR

Los materiales tienden a almacenar calor. Si la absorción de calor es tal que provoca el reblandecimiento observamos que los materiales con estructura cristalina tiene un punto de fusión fijo. El calor que absorbe un cuerpo provoca su transmisión dinámica con una amortiguación y un retardo como manifestación de su inercia térmica.

- Amortiguación (oscilación térmica)

- Retardo térmico (diferencia de temperatura superficial, interior y exterior)

La expansión térmica se caracteriza por sus coeficientes de dilatación térmica (EN LOS CUERPOS ANISÓTROPOS ES DIFERENTE SEGÚN SU ORIENTACIÓN ESPACIAL).

TRANSMISIÓN DEL CALOR

- La conductividad: es la capacidad de un producto de ser atravesado por el calor o de transferirlo desde la parte más caliente a la más fría.

- La difusividad térmica: mide la velocidad de propagación del calor a través de un material.

- La conductancia: es la cantidad de calor q es capaz de transmitir un cuerpo. El inverso es resistencia térmica.

- Transmitancia: suma de resistencias térmicas.

- Transmisión térmica global: pérdida calorífica global de la superficie de un edificio.

COMPORTAMIENTO TÉRMICO

- + capacidad térmica y humedad + conductividad.

- + dúctiles + resistencia térmica.

- Cerámicos y pétreos: gran inercia térmica (conserva calor y frio).

- Vidrio: transparente a los infrarrojos pero opaco a la radiación calorífica.

- Metales: gran dilatación y conductividad, poca inercia y buena resistencia al choque térmico.

- Polímeros: inercia media o baja, poca conductividad.

- Madera: la dilatación depende de su dirección.

AGUA

- Agente físico: roturas y movimientos por su expansión al dilatarse o helarse, exceso de humedad, en combinación con el aire y el polvo erosiona, en forma de lluvia torrencial y granito produce rotura, produce movimientos de la cimentación.

- Agente químico: con contaminante atmosférico, forma lluvias ácidas y nieblas.

- Agente electroquímico: si tiene iones sueltos provoca la oxidación y corrosión.

- Agente biológico: transporta insectos, xilófagos, algas, bacterias…

EL AGUA EN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En la construcción se incorpora gran parte de agua, parte queda en los materiales, el resto se evapora.

Podemos encontrar el agua de las siguientes formas en un material:

- Agua de constitución: combinada en sus moléculas, es permanente.

- Agua de impregnación: puede o no ocupar los poros.

  - Vaporizada: retenida en el interior de los materiales porosos.

  - Absorbida: fijada a la superficie interna.

  - Absorbida: rellenando los espacios vacios del interior de los poros.

Algunos metales y plásticos, a pesar de ser impermeables, en amientes húmedos, pueden destruirse por fenómenos eléctricos y químicos.

COMPORTAMIENTO HIGROSCÓPICO FRENTE AL VAPOR

- Higroscopicidad: máxima cantidad de vapor que puede absorber un material en una atmosfera saturada.

- Permeabilidad: facilidad que presenta un cuerpo para ser atravesado por el vapor. Su inverso es la resistividad.

- En un elemento constructivo se detienen su permanencia y su resistencia al vapor.

En un material poroso sin barrera de vapor, y sometido a un gradiente térmico, puede producirse una condensación instersticial en el punto en el que su temperatura baja hasta la de rocío, y en la que se alcanza la presión de saturación en el aire.

COMPORTAMIENTO HIDROSCÓPICO FRENTE AL AGUA LÍQUIDA

- Humedad: contenido de agua libre situada en los poros del material.

En relación con la capacidad del material de saturarse por absorción del agua:

- Coeficiente de absorción: incremento de peso que por saturación puede alcanzar un material.

En materiales de aislamiento térmico puede ser fácilmente superior al 100%

- Modulo de saturación: representa la relación entre el volumen de poros saturables y el volumen total de poros.

- Capilaridad: es debida a las diferencias entre la presión ambiental y las tensiones superficiales de un sólido y un líquido en contacto.

- Permeabilidad: paso del agua a través del material en dirección transversal.

COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES FRENTE AL AGUA

- Pétreos y cerámicos porosos, adecuados para su uso en cerramientos.

  - Gres: nula absorción.

  - Vidrio: atacables por lluvia contaminada

  - Metálicos: absorción y dilatación nulos por humedad. Uso en instalaciones de abastecimiento de agua. Los de acero son los menos utilizados por sus problemas de corrosión.

  - Madera: dilatación por los cambios de humedad.

  - Bituminosos: permeabilidad al agua nula.

  - Plásticos: apenas se dilatan por absorción de humedad, tienen permeabilidad baja al vapor.

  - Fibras y textiles muy sensibles a la humedad que causa su pudrición y ataque de bichos.

ACCIONES MECÁNICAS

- Rigidez: oposición a la deformación. Su contrario es la deformibilidad.

- Ductilidad: capacidad de admitir una gran deformación antes de la rotura.

- Fractura, rotura o fraccionamiento: cuando el material llega a su límite de deformación.

- Resistencia: tensión límite en el momento de rotura.

FUERZAS Y DEFORMACIONES

- Fuerza: acción capaz de variar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo o deformarlo.

- Deformación: alteración de la forma como respuesta a una acción mecánica.

- Compresión: fuerza-deformación que actúa hacia el interior, lo que implica el acercamiento.

- Tracción: fuerza-deformación que actúa hacia el exterior, lo que implica el alejamiento.

- Cortante: fuerza-deformación que provoca el deslizamiento transversal y paralelo.

- Flexión: fuerza-deformación que provoca el giro de las 2 secciones sobre un plano perpendicular a ellas.

  - Flexión simple: acompañada de cortante.

  - Flexión compuesta: acompañada de esfuerzos de compresión o tracción.

- Torsión: giro relativo de las 2 secciones.

COMPORTAMIENTO Y CARACTERISTICAS MECÁNICAS

- Ductilidad (admite deformación) y tenacidad (predomina la resistencia).

- Fragilidad (baja deformación de rotura) y plasticidad (gran deformación).

  - Sección – Momento de inercia – Módulo resistente

DURABILIDAD

Esperanza de vida útil, la aptitud de los materiales y elementos constructivos de mantener sus especificaciones y requisitos funcionales a lo largo del tiempo. Depende de la calidad de partida, adecuación y correspondencia y evolución temporal.

No solo a los materiales, también a la adecuación entre diseño, uso, ejecución y mantenimiento.

- Vida útil: periodo de tiempo en el que permanece sin costes inesperados de mantenimiento o reparación.

COMPATIBILIDAD DE LOS MATERIALES

- Física: ningún material responde a cargo del otro.

- Química: por garantizar la ausencia de problemas de corrosión o transformación uno a costa del otro.

Incompatibilidad (hormigón con metales y yesos con maderas)

DURABILIDAD DE LOS MATERIALES

- Pétreos y conglomerados: corroen lentamente en ambientes húmedos o atmosferas contaminadas con presencia de agua. Disgregables por la helacidad. Degradables por agentes biológicos.

- Vidrios: atacables por la lluvia ácida y las nieblas salinas.

- Metales: posibilidades de corrosión.

- Materiales orgánicos: sensibles a la descomposición y putrefacción.

- Polímeros: envejecen por la acción de los UV y el O y la lluvia ácida decolorándose.

AMBIENTES DE LA EDIFICACIÓN

- Interior: ausencia de radiación solar directa, constancia de temperatura y humedad.

- Rural: alejado de zonas costeras, industriales o urbanas, escasa agresividad, cambios graduales de temperatura y humedad. Acciones biológicas a tener en cuenta.

- Montaña: fuertes vientos, presencia de ozono, humedad, bajas temperaturas, heladas duraderas, agua muy pura por deshielo.

- Urbano: presencia de contaminantes que con la humedad o niebla forman aerosoles o ácidos agresivos.

- Industrial: elevada presencia de contaminantes.

- Marino: alta humedad, presencia de cloruros que junto a los fuertes vientos aceleran la erosión.

- Tropical: radiación, humedad y temperatura bastante alta. Fuertes lluvias.

- Enterrado: humedad constante y alta.

- Sumergido: agua dulce, salada y residual.

ACCIONES BIOLÓGICAS

Ejercidas como la consecuencia de actuación de seres vivos que provocan la putrefacción o consumición de muchos materiales, sobre todo los biorreceptivos.

- Las bacterias facilitan la corrosión de sustancias minerales.

- Las cianobacterias y las algas necesitan mayor presencia de agua.

- Los líquenes que son resistentes a la desecación y al calor.

- Los musgos frecuentes en vías de agua de escorrentía.

- Las plantas superiores pueden introducir sus raíces por las aberturas y fisuras de los materiales.

- Insectos y otros animales (como las cigüeñas).

ACCIONES FISICAS

Actuación de masas que provocan el movimiento, deformación, vibración o rotura de los materiales o elementos de construcción.

- Mecánicos: gravitatorias, eólicas, sísmicas, criogénicas.

- Ondulatorias: radiactivas, electromagnéticas, solares, térmicas y acústicas.

ACCIONES QUÍMICAS

Provocadas por los elementos contaminantes del ambiente que reaccionan con los productos de construcción provocando su descomposición y/o corrosión.

- La acción del agua: disolución, hidratación e hidrólisis.

- El ataque químico: oxidación y corrosión.

ACCIONES FISICOQUÍMICAS

- El agua en forma de vapor, líquido o hielo.

- El fuego combina de forma radical diferentes efectos térmicos y oxidantes.

ACCION DE LA LUZ SOLAR

El sol calienta, es capaz de quemar, desinfecta e ilumina, pero también descompone muchos materiales orgánicos.

Para protegerse:

- La orientación norte

- Los vidrios metalizados

- Utilización de pinturas claras

- Ejecución de cubiertas y fachadas ventiladas

CORROSIÓN Y OXIDACIÓN

- Corrosión: conjunto de reacciones químicas que provocan la descomposición relativamente lenta de los materiales como consecuencia de su reacción con el ambiente (atmosférica, bioquímica, capilar, electroquímica).

- Oxidación: formación superficial de una capa de óxido metálico por el contacto del metal con el oxígeno de la atmosfera en ambientes secos normales o en ambientes a muy alta temperatura en los que no es posible la presencia de humedad.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO

- La prevención no solo consiste en el empleo de materiales incombustibles, sino en la utilización de disposiciones arquitectónicas que existen y retrasan al máximo la aparición, desarrollo y propagación de los incendios así como que permiten su extinción con facilidad.

- El fuego es una combustión en la que se desprende luz, calor y gases.la combustión es una reacción química en combinación con el oxígeno.

- Se distinguen 5 tipos de fuego:

  - Secos o profundos

  - De líquidos o sólidos

  - De gases

  - De metales pulverizados

  - Alimentados por energía eléctrica

Un incendio es un fuego incontrolado en el espacio y/o tiempo.

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES

Respuesta que ofrece cada material a la combustibilidad.

- M0: incombustible e ininflamable. Pétreos, cerámicos, hidráulicos, vidrios y metálicos.

- M1: combustible pero no inflamable. Madera aglomerada.

- M2: inflamabilidad baja. Moquetas, lonas.

- M3: combustibilidad e inflamabilidad media. Maderas, tableros.

- M4: combustibilidad e inflamabilidad alta. Moquetas, tejidos acrílicos y espumados.

Los 5 parámetros básicos que definen la reacción al fuego son:

- Inflamabilidad

- Velocidad de propagación

- Emisión calorífica

- Densidad u opacidad del humo

- Toxicidad de gases y humos emitidos

COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS

- Estabilidad al fuego: tiempo que se mantiene integra su constitución física y capacidad mecánica.

- Estanquidad: tiempo durante el que, manteniendo la estabilidad, no se emiten gases inflamables, por la cara opuesta al fuego.

- Resistencia al fuego: tiempo que el elemento, manteniendo su estanquidad, tiene una resistencia térmica suficiente para mantener en la cara no expuesta < 140°C.