OBTENCION DE RESULTADOS

Tabla de datos experimentales.

| Lectura del rotámetro | Pvapor | Tvapor | Tcondensado | Tagua | Tagua caliente | ∆zcond | θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | Kg/cm2 | ºC | ºC | ºC | ºC | cm | min |
| 90 | 0.7 | 108 | 109 | 33 | 50 | 0.8 | 3 |
| 60 | 0.7 | 108 | 109 | 33 | 55 | 0.6 | 3 |
| 30 | 0.7 | 108 | 112 | 35 | 67 | 0.5 | 3 |

Secuencia de cálculo

1.- Calculo del gasto volumétrico del agua al 90% de forma directa.

El rotámetro al 100% tiene un gasto volumétrico de 10.59 L/min

Gva=9010.59 L/min100=9.531Lmin60min1h1m31000L=0.572m3h

Gva=6010.59 L/min100=6.354Lmin60min1h1m31000L=0.3812m3h

Gva=3010.59 L/min100=3.177Lmin60min1h1m31000L=0.1906m3h

2.- Calculo del gasto de masa del agua

Gma=Gvaρa= kgh

ρa=1000Kg/m3

Cálculos para 90%

Gma=0.572m3h1000Kg/m3=572 kgh

Cálculos para 60%

Gma=0.3812m3h*1000 Kgm3= 381.2 Kg/h

Cálculos para 30%

Gma=0.1906m3h*1000 Kgm3= 190.6 Kg/h

3.- Calculo del gasto volumétrico del condensado

D= 38.5cm = 0.385m

Gvvc=π4D2∆zθ= m3h

Cálculos para 90%

Gvvc=π40.385m20.008m0.05h=0.01853 m3h

Cálculos para 60%

Gvvc=π40.385m20.006m0.05h=0.01389m3h

Cálculos para 30%

Gvvc=π40.385m20.005m0.05h= 0.01164m3h

4.- Calculo del gasto masa del condensado

GmVC=GvVCρa= Kgh

Cálculos para 90%

GmVC=0.01853 m3h1000Kg/m3=18.53Kgh

Cálculos para 60%

GmVC=0.01389m3h1000Kg/m3=13.89Kgh

Cálculos para 30%

GmVC=0.01164m3h1000Kg/m3=11.64Kgh

5.- Calculo del calor ganado o absorbido por el agua (Qa)

Cp=1Kcal℃*Kg

Qa=GmaCpT2-T1= Kcalh

Cálculos para 90%

Qa=572 kgh1Kcal℃*Kg50℃-33℃=9724Kcalh

Cálculos para 60%

Qa=381.2kgh1Kcal℃*Kg50℃-33℃= 6480.4Kcalh

Cálculos para 30%

Qa=190.6kgh1Kcal℃*Kg67℃-35℃= 6099.2Kcalh

6.-Calculo del calor cedido por el vapor (Qv) (Si la condensación es isotérmica).

Presión atmosférica=1.0332 kgf/cm2

Pabs=Pman+Patm=0.7+1.0332=1.7332Kgcm2

Interpolando con 1.7332 kgf/cm2 de presión en tablas a λ=532.1KcalKg

Qv=Gmvcλ= Kcalh

Cálculos para 90%

Qv=18.53Kgh532.1KcalKg=9859.813Kcalh

Cálculos para 60%

Qv=13.89Kgh532.1KcalKg= 7390.869 Kcalh

Cálculos para 30%

Qv=11.64Kgh532.1KcalKg=6193.644 Kcalh

7.- Calculo de la eficiencia térmica del equipo.

ɳ=QaQv×100%

Cálculos para 90%

ɳ=97249859.813×100%=98.6225%

Cálculos para 60%

ɳ=6480.4 7390.869×100%=87.6812%

Cálculos para 30%

ɳ=6099.26193.644×100%=98.4751%

8.- Calculo del coeficiente global de transferencia de calor experimental.

Uexp=QaA∆TML= Kcalm2hºC

Cálculos para 90%

Uexp=97240.2010m266.68℃=725.5265 Kcalm2hºC

Cálculos para 60%

Uexp=6480.40.2010m266.68℃= 483.5152Kcalm2hºC

Cálculos para 30%

Uexp=6099.20.2010m258.72℃= 516.7622Kcalm2hºC

9.- Calculo de la media logarítmica de la diferencia de temperatura.

∆TML=∆T1-∆T2ln∆T1∆T2=ºC

En donde:

∆T1=T1-t1=   ∆T1=TV-ta

∆T2=T2-t2=   ∆T2=TV-tacaliente

Cálculos para 90%

∆T1=108-33=75 ℃

∆T2=108-50=58℃

∆TML=75-58ln7558=66.136℃

Cálculos para 60%

∆T1=108-33=75℃

∆T2=108-50=58℃

∆TML=75-58ln7558=66.136℃

Cálculos para 30%

∆T1=110-35=75℃

∆T2=110-67=43  ℃

∆TML=75-43ln7543=57.524℃

10.-Calculo del área de transferencia de calor.

A=πdeL=m2

A=π0.021336 m1.5m2=0.2010m2

11.-calculo del coeficiente global de transferencia de calor teórico.

Uteo.=1dehidi+edeKdm+1he=kcalhm2℃

Cálculos para 90%

Uteo.=10.0213m3806.602kcalhm2℃0.0158m+0.000275m0.0213m38.74kcal∙mh∙℃0.01885m+18028.0457kcalhm2℃

Uteo.=2054.5155kcalhm2℃

Cálculos para 60%

Uteo.=10.0213m2751.3312kcalhm2℃0.0158m+0.000275m0.0213m38.74kcal∙mh∙℃0.01885m+18020.0457kcalhm2℃

Uteo.=1605.9348kcalhm2℃

Cálculos para 30%

Uteo.=10.0213m1630.9334kcalhm2℃0.0158m+0.000275m0.0213m38.74kcal∙mh∙℃0.01885m+18440.1878kcalhm2℃

Uteo.=1049.2247kcalhm2℃

®Calculo de los coeficientes de película interior y exterior.

12.- Coeficiente de película interior.

La ecuación anterior es valida para Re≥10 000, Pr oscila entre 0.7 A 160

hi=0.0225kdidivρμ0.8Cpμk0.4=kcalhm2℃

Datos a tm

tm=t1+t25=℃

Cálculos para 90%

tm=33℃+50℃2=41.5℃

μ=2.3Kgm∙h

k=0.5428kcal∙mh∙℃

ρ=1000Kgm3

Cálculos para 60%

tm=33℃+50℃2=41.5℃

μ=2.3Kgm∙h

k=0.5428kcal∙mh∙℃

ρ=1000Kgm3

Cálculos para 30%

tm=35℃+67℃2=51℃

μ=1.95Kgm∙h

k=0.5539kcal∙mh∙℃

ρ=1000Kgm3

Cálculos para 90%

hi=0.02250.5428kcal∙mh∙℃0.0158m0.0158m×2917.373 mh×1000Kgm32.3Kgm∙h0.81Kcal℃*Kg×2.3Kgm∙h0.5428kcal∙mh∙℃0.4

hi=3806.602kcalhm2℃

Cálculos para 60%

hi=0.02250.5428kcal∙mh∙℃0.0158m0.0158m×1944.235 mh×1000Kgm32.3Kgm∙h0.81Kcal℃*Kg×2.3Kgm∙h0.5428kcal∙mh∙℃0.4

hi=2751.3312kcalhm2℃

Cálculos para 30%

hi=0.02250.5539kcal∙mh∙℃0.0158m0.0158m×917.118mh×1000Kgm31.95Kgm∙h0.81Kcal℃*Kg×1.95Kgm∙h0.5539kcal∙mh∙℃0.4

hi=1630.9334kcalhm2℃

13.-Calculo de la velocidad de flujo del agua.

v=GvaAflujo=Gvaπ4di2=mh

Cálculos para 90%

v=GvaAflujo=0.572m3hπ4(0.0158)2=2917.373 mh

Cálculos para 60%

v=GvaAflujo=0.3812m3hπ4(0.0158)2=1944.235 mh

Cálculos para 30%

v=GvaAflujo=0.1906m3hπ4(0.0158)2=972.118 mh

14.-Coeficiente de película exterior.

he=0.725ρ2k3λgdeμΔTf14=kcalhm2℃

Cálculos para 90%

he=0.7251000Kgm320.5786kcal∙mh∙℃3532.1KcalKg127137600mh0.0213m1.24Kgm∙h33℃14

he=8028.0457kcalhm2℃

Cálculos para 60%

he=0.7251000Kgm320.5786kcal∙mh∙℃3532.1KcalKg127137600mh0.0213m1.24Kgm∙h33℃14

he=8020.0457kcalhm2℃

Cálculos para 30%

he=0.7251000Kgm320.5811kcal∙mh∙℃3532.1KcalKg127137600mh0.0213m1.17Kgm∙h29℃14

he=8440.1878kcalhm2℃

15.- Calculo de Tf

Tf=Tv-0.75∆Tf

∆Tf=Tv-Tsup

Este calculo es un aproximado de la temperatura de pared o de superficie.

Tsup=Tv+Tc+ta+tacaliente4=T1+T2+t1+t24

Cálculos para 90%

Tsup=108+109+33+504=75℃

∆Tf=108℃-75℃=33℃

Tf=108℃-0.7533℃=83.25℃

Cálculos para 60%

Tsup=108+109+33+504=76.25℃

∆Tf=108℃-75℃=33℃

Tf=108℃-0.7533℃=83.25℃

Cálculos para 30%

Tsup=110+112+35+674=81℃

∆Tf=110℃-81℃=29℃

Tf=110℃-0.7529℃=88.25℃

Las propiedades físicas se evalúan a temperatura de película

16.-Calculo de la desviación porcentual  %D de los coeficientes.

%D=Uteo-UexpUteo*100

Cálculos para 90%

%D=2054.5155kcalhm2℃-725.5265 Kcalm2hºC2054.5155kcalhm2℃*100=64.686%

Cálculos para 60%

%D=1605.9348kcalhm2℃-483.5152Kcalm2hºC1605.9348kcalhm2℃*100=69.892%

Cálculos para 30%

%D=1049.2247kcalhm2℃-516.7622Kcalm2hºC1049.2247kcalhm2℃*100=50.748%

Tabla de resultados

| %R | P | Gma | Gmv | Qa | Qv | %η | ∆T | Uexp | hi | he | Uteo | %D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kgcm2 | Kgh | Kgh | Kcalh | Kcalh |  | ℃ | Kcalh m2℃ | Kcalh m2℃ | Kcalh m2℃ | Kcalh m2℃ |  |
| 90 | 0.7 | 572 | 18.53 | 9724 | 9859.813 | 98.6225 | 66.136 | 725.5265 | 3806.602 | 8028.0457 | 2054.5155 | 64.686 |
| 60 | 0.7 | 381.2 | 13.89 | 6480.4 | 7390.869 | 87.6812 | 66.136 | 483.5152 | 2751.3312 | 8020.0457 | 1605.9348 | 69.892 |
| 30 | 0.7 | 190.6 | 11.64 | 6099.2 | 6193.644 | 98.4751 | 57.524 | 516.7622 | 1630.9334 | 8440.1878 | 1049.2247 | 50.748 |

Análisis de resultados

En la  tabla se puede observar una gran eficiencia cosa que nos es así puesto que el condesado que se debía esperar es inferior esto se pudo deber a un error de medición en el cual la diferencia puede ser causa de este y esto también se puede notar en la u teórica y la u experimental ahí si se ve ese error.